## Arkusz1
OGRZEWACZE ELEKTRYCZNE BEZ WĘŻOWNICY
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa Energetyczna | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCPMVD-0100LFC | DIRECT | Bez wężownicy + 2x Grzałka 3kW 230V | 100 | 3526 | C | 950 | 500 | x | 5907312200119
TCPMVD-0125LFC | DIRECT | Bez wężownicy + 2x Grzałka 3kW 230V | 125 | 3749 | C | 990 | 530 | x | 5907312200126
TCPMVD-0150LFC | DIRECT | Bez wężownicy + 2x Grzałka 3kW 230V | 150 | 3968 | C | 1150 | 530 | x | 5907312200133
TCPMVD-0200NFD | DIRECT | Bez wężownicy + 2x Grzałka 3kW 230V | 200 | 4452 | C | 1150 | 600 | x | 5907312200140
TCPMVD-0250NFD | DIRECT | Bez wężownicy + 2x Grzałka 3kW 230V | 250 | 4835 | C | 1400 | 600 | x | 5907312200157
TCPMVD-0300NFD | DIRECT | Bez wężownicy + 2x Grzałka 3kW 230V | 300 | 5157 | C | 1600 | 600 | x | 5907312200164
TCPMVD-0400LFD | DIRECT | Bez wężownicy + 2x Grzałka 3kW 230V | 400 | 7582 | C | 1540 | 710 | x | 5907312200171
TCPMVD-0500LFD | DIRECT | Bez wężownicy + 2x Grzałka 3kW 230V | 500 | 8389 | C | 1900 | 710 | x | 5907312200188
WYMIENNIK Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCPMVI-0100LFB | INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 100 | 4069 | B | 950 | 500 | 0.6 | 5907312200423
TCPMVI-0125LFA | INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 125 | 4687 | A | 1030 | 580 | 0.6 | 5907312200447
TCPMVI-0125LFB | INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 125 | 4199 | B | 990 | 530 | 0.6 | 5907312200430
TCPMVI-0150LFA | INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 150 | 4944 | A | 1190 | 580 | 0.6 | 5907312200454
TCPMVI-0150LFB | INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 150 | 4281 | B | 1150 | 530 | 0.6 | 5907312200461
TCPMVI-0200LFB | INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 200 | 5364 | B | 1490 | 580 | 0.8 | 5907312200485
TCPMVI-0200NFC | INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 200 | 5046 | C | 1150 | 600 | 0.8 | 5907312200478
TCPMVI-0250LFB | INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 250 | 5917 | B | 1800 | 580 | 0.8 | 5907312200492
TCPMVI-0250NFC | INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 250 | 5462 | C | 1400 | 600 | 0.8 | 5907312200508
TCPMVI-0300NFC | INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 300 | 5849 | C | 1600 | 600 | 1.2 | 5907312200522
TCPMVI-0300LFD | INDIRECT SLIM | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 300 | 5849 | C | 2050 | 530 | 1.2 | 5907312200515
TCPMVI-0400LFC | INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 400 | 7846 | C | 1540 | 710 | 1.3 | 5907312200539
TCPMVI-0500LFC | INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 500 | 8901 | C | 1900 | 710 | 1.4 | 5907312200546
WYMIENNIKI Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ, PRZYŁĄCZA OD GÓRY
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCPMVI-0125TLC | INDIRECT TOP CONNECTION | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 125 | 4652 | B | 1000 | 530 | 0.6 | 5907312200638
TCPMVI-0150TLC | INDIRECT TOP CONNECTION | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 150 | 4944 | B | 1150 | 530 | 0.6 | 5907312200645
WYMIENNIK WISZĄCY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCPMVI-0080WH | INDIRECT WALL HUNG | Wiszący, Jedna wężownica, Możliwość grzałki - GW 6/4"* | 80 | 3815 | B | 780 | 500 | 0.5 | 5907312200591
TCPMVI-0100WH | INDIRECT WALL HUNG | Wiszący, Jedna wężownica, Możliwość grzałki - GW 6/4"* | 100 | 3922 | B | 940 | 500 | 0.57 | 5907312200607
TCPMVI-0125WH | INDIRECT WALL HUNG | Wiszący, Jedna wężownica, Możliwość grzałki - GW 6/4"* | 125 | 4305 | B | 980 | 530 | 0.8 | 5907312200614
TCPMVI-0150WH | INDIRECT WALL HUNG | Wiszący, Jedna wężownica, Możliwość grzałki - GW 6/4"* | 150 | 4281 | B | 1100 | 530 | 0.8 | 5907312200621
*Przy zakupie wymiennika grzałka elektryczna 2kW 230V w zestawie za jedyne 100zł netto.
WYMIENNIKI Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCPMVS-0200LFB | TWIN SOLAR | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 200 | 5633 | B | 1490 | 580 | 0,7 + 0,58 | 5907312200782
TCPMVS-0200NFC | TWIN SOLAR | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 200 | 5438 | C | 1150 | 600 | 0,7 + 0,58 | 5907312200805
TCPMVS-0200LFD | TWIN SOLAR SLIM | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 200 | 5281 | C | 1450 | 530 | 0,7 + 0,58 | 5907312200799
TCPMVS-0250LFB | TWIN SOLAR | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 250 | 6156 | B | 1800 | 580 | 0,7 + 0,7 | 5907312200812
TCPMVS-0250NFC | TWIN SOLAR | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 250 | 5828 | C | 1400 | 600 | 0,7 + 0,7 | 5907312200836
TCPMVS-0250LFD | TWIN SOLAR SLIM | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 250 | 5628 | C | 1780 | 530 | 0,7 + 0,7 | 5907312200829
TCPMVS-0300NFC | TWIN SOLAR | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 300 | 6355 | C | 1600 | 600 | 1,2 + 0,8 | 5907312200850
TCPMVS-0300LFD | TWIN SOLAR SLIM | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 300 | 6355 | C | 2050 | 530 | 1,2 + 0,8 | 5907312200843
TCPMVS-0400LFC | TWIN SOLAR | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 400 | 8257 | C | 1540 | 710 | 1,2 + 0,7 | 5907312200867
TCPMVS-0500LFC | TWIN SOLAR | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 500 | 9059 | C | 1900 | 710 | 1,3 + 0,8 | 5907312200874
WYMIENNIKI Z TRZEMA WĘŻOWNICAMI
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCPMV3-0200NFC | TRIPLE | Trzy wężownice + Grzałka 3kW 230V | 200 | 6583 | C | 1150 | 600 | 0,7 + 0,58 + 0,58 | 5907312200737
TCPMV3-0250NFC | TRIPLE | Trzy wężownice + Grzałka 3kW 230V | 250 | 7072 | C | 1400 | 600 | 0,7 + 0,7 + 0,58 | 5907312200744
TCPMV3-0300NFC | TRIPLE | Trzy wężownice + Grzałka 3kW 230V | 300 | 7235 | C | 1600 | 600 | 1,2 + 0,8 + 0,58 | 5907312200768
TCPMV3-0400LFC | TRIPLE | Trzy wężownice + Grzałka 3kW 230V | 400 | 9322 | C | 1540 | 710 | 1,2 + 0,7+ 0,58 | 5907312200751
TCPMV3-0500LFC | TRIPLE | Trzy wężownice + Grzałka 3kW 230V | 500 | 10729 | C | 1900 | 710 | 1,3 + 0,8 + 0,58 | 5907312200775
WYMIENNIKI DEDYKOWANE DO POMP CIEPŁA Z TRZEMA WĘŻOWNICAMI
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCPMV3-0250HGC | TRIPLE HEAT PUMP | Wężownica PC + Dwie wężownice dodatkowe + Grzałka 3kW 230V | 250 | 8798 | C | 1400 | 600 | 2,3 + 0,6 + 0,5 | 5907312200553
TCPMV3-0300HGC | TRIPLE HEAT PUMP | Wężownica PC + Dwie wężownice dodatkowe + Grzałka 3kW 230V | 300 | 9539 | C | 1600 | 600 | 2,5 + 0,6 + 0,5 | 5907312200560
TCPMV3-0400HGC | TRIPLE HEAT PUMP | Wężownica PC + Dwie wężownice dodatkowe + Grzałka 3kW 230V | 400 | 12190 | C | 1540 | 710 | 3 + 0,7 + 0,5 | 5907312200577
TCPMV3-0500HGC | TRIPLE HEAT PUMP | Wężownica PC + Dwie wężownice dodatkowe + Grzałka 3kW 230V | 500 | 14819 | C | 1900 | 710 | 3,2 + 0,7 + 0,5 | 5907312200584
WYMIENNIKI DEDYKOWANE DO POMP CIEPŁA Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCPMVH-0200LFC | HEAT PUMP | Jedna wężownica PC + Grzałka 3kW 230V | 200 | 7195 | C | 1460 | 530 | 2.5 | 5907312200317
TCPMVH-0250LFC | HEAT PUMP | Jedna wężownica PC + Grzałka 3kW 230V | 250 | 8183 | C | 1780 | 530 | 2.8 | 5907312200324
TCPMVH-0300NFC | HEAT PUMP | Jedna wężownica PC + Grzałka 3kW 230V | 300 | 8344 | C | 1600 | 600 | 3.2 | 5907312200348
TCPMVH-0300LFD | HEAT PUMP SLIM | Jedna wężownica PC + Grzałka 3kW 230V | 300 | 8344 | C | 2050 | 530 | 3 | 5907312200331
TCPMVH-0400LFC | HEAT PUMP | Jedna wężownica PC + Grzałka 3kW 230V | 400 | 10205 | C | 1540 | 710 | 3.2 | 5907312200355
TCPMVH-0500LFC | HEAT PUMP | Jedna wężownica PC + Grzałka 3kW 230V | 500 | 12025 | C | 1900 | 710 | 4 | 5907312200362
WYMIENNIKI DEDYKOWANE DO POMP CIEPŁA Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCPMVG-0200LFC | HEAT PUMP + SOLAR | Jedna wężownica PC + Wężownica dodatkowa + Grzałka 3kW 230V | 200 | 8067 | C | 1460 | 530 | 2,5 + 0,7 | 5907312200379
TCPMVG-0250LFC | HEAT PUMP + SOLAR | Jedna wężownica PC + Wężownica dodatkowa + Grzałka 3kW 230V | 250 | 8515 | C | 1780 | 530 | 2,8 + 0,7 | 5907312200386
TCPMVG-0300NFC | HEAT PUMP + SOLAR | Jedna wężownica PC + Wężownica dodatkowa + Grzałka 3kW 230V | 300 | 8684 | C | 1600 | 600 | 3,2 + 1,1 | 5907312200393
TCPMVG-0400LFC | HEAT PUMP + SOLAR | Jedna wężownica PC + Wężownica dodatkowa + Grzałka 3kW 230V | 400 | 10687 | C | 1540 | 710 | 3,2 + 1,1 | 5907312200409
TCPMVG-0500LFC | HEAT PUMP + SOLAR | Jedna wężownica PC + Wężownica dodatkowa + Grzałka 3kW 230V | 500 | 12513 | C | 1900 | 710 | 4 + 1,2 | 5907312200416
KOMBINOWANE WYMIENNIKI CIEPŁA (BUFOR NA PODGRZEWACZU WODY Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ DLA POMPY CIEPŁA)
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCLMVJ-20090FC | TANK ON TANK | Jedna wężownica PC + 2x Grzałka 3kW 230V | 200+90 | 11432 | C | 1670 | 600 | 2.5 | 5907312200706
TCLMVJ-25090FC | TANK ON TANK | Jedna wężownica PC + 2x Grzałka 3kW 230V | 250+90 | 11530 | C | 1930 | 600 | 2.8 | 5907312200713
TCLMVJ-30090FC | TANK ON TANK | Jedna wężownica PC + 2x Grzałka 3kW 230V | 300+90 | 12054 | C | 2150 | 600 | 3 | 5907312200720
BUFORY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
BBSSD-00090WH* | BUFFER | Bez wężownicy i grzałki | 90 | 2967 | B | 750 | 530 | x | 5907312201253
BBSSD-00200NFC | BUFFER | Bez wężownicy i grzałki | 200 | 4041 | C | 1460 | 530 | x | 5907312200010
BBSSD-00300NFC | BUFFER | Bez wężownicy i grzałki | 300 | 5281 | C | 1600 | 600 | x | 5907312200027
BBSSD-00400NFC | BUFFER | Bez wężownicy i grzałki | 400 | 6959 | C | 1540 | 710 | x | 5907312200034
BBSSD-00500NFC | BUFFER | Bez wężownicy i grzałki | 500 | 8010 | C | 1900 | 710 | x | 5907312200041
*Bufor stojący z możliwością montażu na ścianie. Do podwieszenia wymagane są uchwyty - kod produktu TPARTS-BRACKETS, cena 99 zł netto (katalog)
BUFORY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ DO POMPY CIEPŁA (MODEL WISZĄCY 100L, MODELE STOJĄCE 200-500L)
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
BBSSH-00100NFC | BUFFER HEAT PUMP | wężownica PC | 100 | 4027 | B | 950 | 500 | 1 | 5907312200065
BBSSH-00200NFC | BUFFER HEAT PUMP | wężownica PC | 200 | 7155 | C | 1460 | 530 | 2 | 5907312200072
BBSSH-00300NFC | BUFFER HEAT PUMP | wężownica PC | 300 | 7611 | C | 1600 | 600 | 2 | 5907312200089
BBSSH-00400NFC | BUFFER HEAT PUMP | wężownica PC | 400 | 9105 | C | 1570 | 710 | 2 | 5907312200096
BBSSH-00500NFC | BUFFER HEAT PUMP | wężownica PC | 500 | 11162 | C | 1900 | 710 | 2.5 | 5907312200102
WYMIENNIKI POZIOME Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Dlugość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCPMHI-0150LFC | HORIZONTAL INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 150 | 4177 | C | 1100 | 530 | 0.6 | 5907312200195
TCPMHI-0200NFC | HORIZONTAL INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 200 | 6080 | C | 1100 | 600 | 0.67 | 5907312200201
TCPMHI-0250NFC | HORIZONTAL INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 250 | 6985 | C | 1340 | 600 | 0.8 | 5907312200218
TCPMHI-0300NFC | HORIZONTAL INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 300 | 7210 | C | 1540 | 600 | 0.8 | 5907312200225
TCPMHI-0400LFC | HORIZONTAL INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 400 | 9500 | C | 1540 | 710 | 1.1 | 5907312200232
TCPMHI-0500LFC | HORIZONTAL INDIRECT | Jedna wężownica + Grzałka 3kW 230V | 500 | 10559 | C | 1900 | 710 | 1.2 | 5907312200249
WYMIENNIKI POZIOME Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Dlugość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCPMHS-0150LFC | HORIZONTAL TWIN SOLAR | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 150 | 4872 | C | 1100 | 530 | 0,58 + 0,58 | 5907312200256
TCPMHS-0200NFC | HORIZONTAL TWIN SOLAR | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 200 | 7001 | C | 1100 | 600 | 0,6 + 0,6 | 5907312200263
TCPMHS-0250NFC | HORIZONTAL TWIN SOLAR | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 250 | 7276 | C | 1340 | 600 | 0,67 + 0,6 | 5907312200270
TCPMHS-0300NFC | HORIZONTAL TWIN SOLAR | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 300 | 7637 | C | 1540 | 600 | 0,8 + 0,67 | 5907312200287
TCPMHS-0400LFC | HORIZONTAL TWIN SOLAR | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 400 | 10395 | C | 1540 | 710 | 1 + 0,67 | 5907312200294
TCPMHS-0500LFC | HORIZONTAL TWIN SOLAR | Dwie wężownice + Grzałka 3kW 230V | 500 | 11624 | C | 1900 | 710 | 1,2 + 0,8 | 5907312200300
BUFORY NIERDZEWNE Z WĘŻOWNICA PRZEPŁYWOWĄ ORAZ DODATKOWĄ
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCSMVS-00200FC | THERMALSTORE 2.0 | Wężownica przepływowa + Dodatkowa wężownica + Grzałka 3kW 230V | 200 | 8923 | C | 1460 | 530 | 2,3 + 1 | 5907312200652
TCSMVS-00250FC | THERMALSTORE 2.0 | Wężownica przepływowa + Dodatkowa wężownica + Grzałka 3kW 230V | 250 | 9260 | C | 1400 | 600 | 2,3 + 1 | 5907312200669
TCSMVS-00300FC | THERMALSTORE 2.0 | Wężownica przepływowa + Dodatkowa wężownica + Grzałka 3kW 230V | 300 | 10098 | C | 1600 | 600 | 2,3 + 1 | 5907312200676
TCSMVS-00400FC | THERMALSTORE 2.0 | Wężownica przepływowa + Dodatkowa wężownica + Grzałka 3kW 230V | 400 | 12801 | C | 1540 | 710 | 2,3 + 1 | 5907312200683
TCSMVS-00500FC | THERMALSTORE 2.0 | Wężownica przepływowa + Dodatkowa wężownica + Grzałka 3kW 230V | 500 | 13475 | C | 1900 | 710 | 3,45 + 1,15 | 5907312200690
ZBIORNIKI BUFOROWE CZARNE Z WĘŻOWNICĄ NIERDZEWNĄ-PRZEPŁYWOWĄ
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCSMVD-0500F | THERMAL STORE BLACK | Wężownica przepływowa | 500 | 13636 | C | 1750 | 850 | 5.5 | 5907312200935
TCSMVD-0800F | THERMAL STORE BLACK | Wężownica przepływowa | 800 | 14483 | C | 1890 | 990 | 6.11 | 5907312200942
TCSMVD-1000F | THERMAL STORE BLACK | Wężownica przepływowa | 1000 | 15742 | C | 2090 | 990 | 6.11 | 5907312200959
TCSMVD-1500F | THERMAL STORE BLACK | Wężownica przepływowa | 1500 | 18402 | C | 2220 | 1200 | 9.9 | 5907312200966
ZBIORNIKI BUFOROWE CZARNE Z WĘŻOWNICĄ NIERDZEWNĄ-PRZEPŁYWOWĄ + JEDNA WĘŻOWNICA CZARNA
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCSMVI-0500F | THERMAL STORE BLACK 1 | Wężownica przepływowa + Dodatkowa wężownica | 500 | 14593 | C | 1750 | 850 | 5,5 + 1,7 | 5907312200973
TCSMVI-0800F | THERMAL STORE BLACK 1 | Wężownica przepływowa + Dodatkowa wężownica | 800 | 15794 | C | 1890 | 990 | 6,11 + 2,9 | 5907312200980
TCSMVI-1000F | THERMAL STORE BLACK 1 | Wężownica przepływowa + Dodatkowa wężownica | 1000 | 16670 | C | 2090 | 990 | 6,11 + 3,0 | 5907312200997
TCSMVI-1500F | THERMAL STORE BLACK 1 | Wężownica przepływowa + Dodatkowa wężownica | 1500 | 19466 | C | 2220 | 1200 | 9,9 + 3,4 | 5907312201024
ZBIORNIKI BUFOROWE CZARNE Z WĘŻOWNICĄ, NIERDZEWNĄ-PRZEPŁYWOWĄ + DWIE WĘŻOWNICE CZARNE
Kod Produktu | Typ | Opis | Poj. [l] | Cena kat. netto od 07.06.2026 | Klasa | Wysokość [mm] | Średnica [mm] | Pow. Wężownic [m²] | EAN
TCSMVS-0500F | THERMAL STORE BLACK 2 | Wężownica przepływowa + Dwie dodatkowe wężownica | 500 | 15229 | C | 1750 | 850 | 5,5 + 1,7 + 1,0 | 5907312201000
TCSMVS-0800F | THERMAL STORE BLACK 2 | Wężownica przepływowa + Dwie dodatkowe wężownica | 800 | 16689 | C | 1890 | 990 | 6,11 + 2,9 + 1,8 | 5907312201017
TCSMVS-1000F | THERMAL STORE BLACK 2 | Wężownica przepływowa + Dwie dodatkowe wężownica | 1000 | 17520 | C | 2090 | 990 | 6,11 + 3,0 + 2,0 | 5907312201031
TCSMVS-1500F | THERMAL STORE BLACK 2 | Wężownica przepływowa + Dwie dodatkowe wężownica | 1500 | 20680 | C | 2220 | 1200 | 9,9 + 3,4 + 2,4 | 5907312201048
AKCESORIA JOULE
Kod Produktu |  | Opis |  | Cena kat. netto od 07.06.2026
TZ9-7.0-0000.5 | AKCESORIA | Zawór ciśnieniowo-temperaturowy 1/2" - Dla wymmieników do 300l |  | 245 |  |  |  |  | x
TZ9-7.0-000.75 | AKCESORIA | Zawór ciśnieniowo-temperaturowy 3/4" - Dla wymmieników 400l-500l |  | 353 |  |  |  |  | x
TZG-3.0-00-.75I | AKCESORIA | Zawór bezpieczeństwa + Reduktor |  | 333 |  |  |  |  | x
TI-I-L-14-03-1 | AKCESORIA | Grzałka 3kW 240V GW 7/4" - INCOLLAY |  | 504 |  |  |  |  | x
TI-I-Q-14-2-01 | AKCESORIA | Grzałka 2kW 230V GW 6/4" |  | 504 |  |  |  |  | x
KIT-TE2KW230V | AKCESORIA | Zestaw grzałka elektryczna 2kW 230V GW 6/4" + redukcja 7/4" - 6/4" |  | 504 |  |  |  |  | x
TI-I-Q-14-3-03 | AKCESORIA | Grzałka 3kW 400V GW 6/4" |  | 999 |  |  |  |  | x
KIT-TE3KW400V | AKCESORIA | Zestaw grzałka elektryczna 3kW 400V GW 6/4" + redukcja 7/4"- 6/4" |  | 999 |  |  |  |  | x
TI-I-Q-14-6-03 | AKCESORIA | Grzałka 6kW 400V GW 6/4" |  | 1479 |  |  |  |  | x
KIT-TE6KW400V | AKCESORIA | Zestaw grzałka elektryczna 6kW 400V GW 6/4" + redukcja 7/4"- 6/4" |  | 1479 |  |  |  |  | x
CZGBPLU-01.75I | AKCESORIA | Zaślepka 7/4" |  | 157 |  |  |  |  | x
KIT-PLUG1.75 | AKCESORIA | Zaślepka 7/4" Z O-ringiem |  | 157 |  |  |  |  | x
CZGBPLU-0ADAPI | AKCESORIA | Redukcja 7/4" na 6/4" + O-ring |  | 114 |  |  |  |  | x
CZBBORI-01.75I | AKCESORIA | O-ring 7/4" |  | 14 |  |  |  |  | x
CZBBGUM-00.05I | AKCESORIA | Zaślepka kapilary czujnika 1/2" |  | 11 |  |  |  |  | x
TPARTS-BRACKETS | AKCESORIA | Uchwyty montażowe do podwieszania zasobników – do modelu BBSSD-00090WH |  | 105 |  |  |  |  | 5907312201307